## 产品
GRGJL.WI-HX-06-536(2.4) 颁布日期：2026/1/4 实施日期：2026/1/4
汽车内饰材料燃烧性试验原始记录
服务编号： | [7 empty] | 样品描述：
检测方法： |  |  | □GB 8410-2006 □ASTM D5132-20 □ISO 3795:1989
□TL 1010:2008-01 □NES M0094_2023-N □TSM 0500G Rev.19(Jul.2022)
□DIN 75200-1980 □Q/JLY J7110335D-2025 第5.1节 & GB 8410-2006
□
样品准备： |  |  | □注塑 □裁样 □原样 □
预处理条件： |  |  | □ （23±2)℃，(50±5)%RH， h □热老化： ℃， h
|  |  | □湿热老化： ℃， %RH h |  |  |  |  | □ ℃， %RH， h
预处理/老化时间： |  |  | 开始时间： 年 月 日 时 ~ 结束时间： 年 月 日 时
试验环境： |  |  | ℃， %RH |  | 试验箱风速： |  |  | □0.10~0.30m/s |  | □ | m/s
试样尺寸： |  |  | □356 mm× 100mm × mm |  |  |  | □ mm× mm × mm
□长×宽： mm× mm ，厚度：最大值 mm，最小值 mm
燃烧气体类型： |  |  | □LPG（液化石油气） □天然气 □
火焰高度： |  |  | □38mm □ mm |  |  | 点火时间： |  | □15 s □ s
暴露面： | [5 empty] | 是否使用金属线：□是 □ 否
尺寸测量： |  |  | □泡棉厚度计： 负荷： Pa
□卡尺： □钢直尺：
测试设备： |  |  | □秒表： □水平燃烧性测试仪：
□风速仪： □环境处理箱：
试样编号 |  | 燃烧箱环境 （NES M0094或其他标准或客户有要求时填写） |  | 燃烧距离, mm | 燃烧时间,s |  |  | 燃烧速率, mm/min |  | 特殊情况需要额外记录的参数及单位（如有）：
1 |  | ℃， %RH
2 |  | ℃， %RH
3 |  | ℃， %RH
4 |  | ℃， %RH
5 |  | ℃， %RH
6 |  | ℃， %RH
7 |  | ℃， %RH
8 |  | ℃， %RH
9 |  | ℃， %RH
10 |  | ℃， %RH
结果表
最大燃烧速率，mm/min | [5 empty] | 平均燃烧速率，mm/min
标准偏差σ | [5 empty] | 平均速率+3σ，mm/min
□标准要求 □客户要求 | [5 empty] | 结论 |  |  | □符合 □不符合
备注
注：1.GB 8410 要求燃烧时间超过20min时即可立即中止试验，记录燃烧的长度和距离； 2.GB 8410 要求如果非暴露面经过切割，燃烧速率以暴露面的火焰传播速率为准； 3.MS 300-08、NES M0094规定燃烧时间超过5min时即可立即中止试验，记录燃烧的长度和距离； 4.部分缩写（符号）含义：/——不作记录；DNI——无法点燃；SE——自熄；NBR——不计算燃烧速率；RP——快速燃烧
| 主检/日期 |  |  |  |  | 审核/日期